ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аэрационной системы

ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Название фирмы:			______________________________________________

2. Контактное лицо			______________________________________________

3. Адрес					______________________________________________

______________________________________________

4. Телефон (факс)				______________________________________________

5. E-mail					______________________________________________

СВЕДЕНИЯ О АЭРОТЕНКЕ

1.  Тип аэротенка:

- смеситель			(  с регенерацией

- вытеснитель			(  без регенерации

- аэротенк-отстойник

2. Количество коридоров		______________________________________________

3. Впуск сточной жидкости:

- сосредоточенный в ________________________________коридор

- рассредоточенный равномерно вдоль __________________________коридора

- рассредоточенный неравномерно вдоль ____________________________коридора

- другие случаи  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Впуск активного ила

- сосредоточенный в 1-ый коридор

- рассредоточенный равномерно вдоль ____________________________коридора

- рассредоточенный неравномерно вдоль ____________________________коридора

- другие случаи  ___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Количество секций аэротенка	______________________________________________

6. Количество коридоров в одной секции	________________________________________

7. Размеры одного коридора:

ширина __________________________

длина    __________________________

глубина (раб.)* ___________________

* рабочая глубина – от поверхности воды до дна сооружения

8. Расчетный часовой расход за период аэрации в часы максимального притока

_______________________________________________________________________________

9. Суточный расход сточной воды, м3/сут	________________________________________

10. Период аэрации сточной жидкости, час            __________________________________

11. Коэффициент рециркуляции активного ила	___________________________________

12. Способ рециркуляции активного ила:

- насос 				(   эрлифт

13. Иловый индекс, см3/г	____________________________________

14. Доза ила в аэротенке, г/л	____________________________________

15. Доза ила в регенераторе, г/л	______________________________

16. Зольность ила, %		____________________________________

17. Концентрация растворенного кислорода, мг/л	__________________________

18. Удельный расход воздуха на аэрацию, м3/м3 стоков	__________________________

19. Расход воздуха на аэрацию всего аэротенка, м3/час	__________________________

20. БПК5, __мг/л_________________________________________________

ПОДПИСЬ   ________________________                                   ПЕЧАТЬ